### ECHANTILLON TEST

A renvoyer avant le 31 Octobre (par courrier, fax ou mail) à :

Jacky RUSTE

EDF R&D - Dpt MMC

Les Renardières

BP46

Ecuelles

77818 Moret sur Loing

tél : 01 60 73 63 68

fax : 01 60 73 65 59

jacky.ruste@edf.fr

Si vous disposez sur votre microsonde d’un détecteur EDS que vous souhaitez également utiliser ou d’un ou plusieurs autres microscopes équipés d’EDS, remplir un compte rendu par spectromètre utilisé.

Préparation de l’échantillon : cet échantillon (alliage métallique) ne pose aucun problème particulier de préparation : enrobage classique (résine), puis polissage papier abrasif ( 600) et finissage au drap diamant ou alumine ( 1µm)

# II – Analyse WDS

Microsonde ou MEB utilisé :

Nombre de spectromètres :

Marque du spectromètre (en cas d’accessoire MEB) :

Angle d’émergence (« take-off angle ») :

Autres informations :

- méthode de quantification (ZAF, PHI(z), autre) et origine :

II.1 – première condition opératoire : E=25 keV

Intensité du faisceau électronique (courant sonde) :

Nombre d’éléments détectés :

Visualisation des spectres : (joindre si possible un fichier jpeg)

| Élément |  | raie analysée | cristal monochromateur | spectromètre (V ou I) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n°1 |  |  |  |  |
| n°2 |  |  |  |  |
| n°3 |  |  |  |  |
| n°4 |  |  |  |  |
| n°5 |  |  |  |  |

V : spectromètre vertical

I : spectromètre incliné

témoin : nature des témoins utilisés

%wt : titre de l’élément A dans le témoin

n : nombre de comptages sur le témoin

t : temps de comptage en secondes

Istd : intensité moyenne sur le témoin

sigma : écart-type

BF : intensité du fond continu

| Élément |  | témoin | %wt | n | t (sec) | I0 (cps) | sigma | BF (cps) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n°1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n°2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n°3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n°4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n°5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Résultats de l’analyse de l’échantillon inconnu :

| Élément |  | n | t (sec) | I0 (cps) | sigma | BF (cps) | %wt | %at |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n°1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n°2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n°3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n°4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n°5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Remarques :

1) le nombre d’éléments indiqué dans le tableau est arbitraire…

2) Il est possible que votre système ne vous permette pas d’obtenir toutes ces informations, indiquer celles que vous avez pu mesurer…

#### II.2 – deuxième condition opératoire : E=5 keV

Intensité du faisceau électronique (courant sonde) :

Nombre d’éléments détectés :

Visualisation du spectre : (joindre si possible un fichier jpeg)

Remarque : il ne s’agit pas d’une condition optimale d’analyse pour ce type d’échantillons ; cependant il est intéressant de tester les capacités d’analyse quantitative à basse tension.

Si vous n’obtenez pas de très bons résultats c’est normal ! faites pour le mieux et donnez nous vos résultats (si vous en avez !)

| Élément |  | raie analysée | cristal monochromateur | spectromètre (V ou I) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n°1 |  |  |  |  |
| n°2 |  |  |  |  |
| n°3 |  |  |  |  |
| n°4 |  |  |  |  |
| n°5 |  |  |  |  |

V : spectromètre vertical

I : spectromètre incliné

| Élément |  | témoin | %wt | n | t (sec) | I0 (cps) | sigma | BF (cps) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n°1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n°2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n°3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n°4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n°5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

témoin : nature des témoins utilisés

%wt : titre de l’élément A dans le témoin

n : nombre de comptage sur le témoin

t : temps de comptage en secondes

Istd : intensité moyenne sur le témoin

sigma : écart-type

BF : intensité du fond continu

Résultats de l’analyse de l’échantillon inconnu :

| Élément |  | n | t (sec) | I0 (cps) | sigma | BF (cps) | %wt | %at |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n°1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n°2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n°3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n°4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n°5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Précisez si les analyses ont été faites :

- en sonde focalisée

- en sonde défocalisée (diamètre ?)

- en sonde balayée (dimension de la plage balayée ?)

Observations éventuelles :