## Slide 1
M. Bonnet1, Q. Shi1,2, A. El Sabbagh5, J. Neggers1, D. Boivin6, F. Gaslain7, S. Hallais5, E. Heripre3, D. Loisnard2, E. Rouesne4, A. Tanguy5, V. Aubin1, F. Latourte2, S. Roux1
1: LMPS, ENS Paris-Saclay / CentraleSupelec / CNRS
2: EDF R&D, Site des Renardières
3: PIMM, Arts et Métiers / CNRS / le cnam
4: CEA, Saclay
5: LMS, Ecole Polytechnique / CNRS
6: ONERA
7: Centre des Matériaux, MINES ParisTech / CNRS
GN-MEBA
Correction des défauts de balayage
Application pour la mécanique
Journées Pédagogique 1 et 2 décembre 2022
Pierre Arnaud2, Alexis Blanchard1, Xiaolei Chen1, Maxime Mollens1,2, Guillaume Protin1

## Slide 2: Introduction
GN-MEBA :
Nicolas HOREZAN
10 | 45 | 24
125 | 150 | 144
126 | 214 | 198
Corrélation d’image numériques (Digital Image Correlation : DIC)
In-situ tensile test, Qiwei SHI, EDF R&D MMC / LMT
Mécanique en MEB : Essais in-situ
Champs de déplacement / déformation
Informations QUANTITATIVES
Notes: Statistiques / mesures / temps

## Slide 3: Problème
Scan 0°
Scan 90°
Scan 0°
Scan 90°
Scan 0°
Scan 90°
Echantillon
Différence initiale entre les deux images
pixels
Niveau de gris
Scan0° - Scan90°
Défauts de balayage => Quels impacts ? Correction possible ?
Qiwei SHI

## Slide 4: Sommaire
1) Défauts de balayage et Correction simple
2) Exemple Drift
3) Application en mécanique
Imperfections
Correction Drift
Mécanique

## Slide 5: Sommaire
1) Défauts de balayage et Correction simple
2) Exemple Drift
3) Application en mécanique
Imperfections
Correction Drift
Mécanique

## Slide 6
Formation d’une image en MEB
Imperfections
Correction Drift
Mécanique
Échantillon
Écran

## Slide 7
Déviation de faisceau / échantillon
Mauvaise calibration
Fixation échantillon
Stabilité platine
Environnement
…
« Défauts » de balayage
Imperfections
Correction Drift
Mécanique
GN-MEBA :
Alain JADIN

## Slide 8
Échantillon réel
Défauts de balayage
Image obtenue
?
?
Une image insuffisante pour correction
Échantillon
Échantillon
Imperfections
Correction Drift
Mécanique

## Slide 9
Image obtenue
Défauts non complétement aléatoire
Multiplier les images ?
Imperfections
Correction Drift
Mécanique

## Slide 10
Proposition de correction simple
Uy
Ux
ax
Chaque ligne de balayage est correcte mais
sa position dans l’espace peut être corrigée
Imperfections
Correction Drift
Mécanique
Hypothèse

## Slide 11
Combiner les informations en utilisant la rotation de scan
Scan 0°
Scan 90°
- Lignes correctes
- Position des lignes à corriger
- Colonnes correctes
- Position des colonnes à corriger
Imperfections
Correction Drift
Mécanique

## Slide 12
Scan 0°
Scan 90°
Correction
Correction simple, rapide et efficace
permettant de se rapprocher de l’image réelle
Connaissance des déplacements
Uy
Ux
Imperfections
Correction Drift
Mécanique

## Slide 13: Sommaire
1) Défauts de balayage et Correction simple
2) Exemple Drift
3) Application en mécanique
Imperfections
Correction Drift
Mécanique

## Slide 14
Image Shift pendant l’acquisition
Poudre de Fer sur scotch Carbone
Echantillon
Scan 0°
Scan 90°
Image de référence
Imperfections
Correction Drift
Mécanique

## Slide 15
Image de référence
Scan 0° Drift

## Slide 16
Image de référence
Scan 90° Drift

## Slide 17
Scan 0° Drift
Scan 90° Drift
-400
400
-400
400
U1y
U1x
U2y
U2x
y
x
y
x
U : déplacement en pixel
Connaissance du déplacement des lignes !
(pixels)
(pixels)
(pixels)
(pixels)
(pixels)
(pixels)
(pixels)
(pixels)

## Slide 18
Scan 0° Drift
Scan 90° Drift
-
=
Image corrigée
10 | 45 | 24
125 | 150 | 144
126 | 214 | 198

## Slide 19
Image de référence
Image corrigée

## Slide 20: Sommaire
1) Défauts de balayage et Correction simple
2) Exemple Drift
3) Application en mécanique
Imperfections
Correction Drift
Mécanique

## Slide 21
Imperfections
Correction Drift
Mécanique
1er cas : Analyse des contraintes résiduelles par la méthode du trou
Alexis Blanchard

## Slide 22
Imperfections
Correction Drift
Mécanique
Défauts faibles mais présents
Alexis Blanchard

## Slide 23
Imperfections
Correction Drift
Mécanique
Image Corr
Ur
Scan 0°
Scan 90°
0
800
Alexis Blanchard

## Slide 24
Imperfections
Correction Drift
Mécanique
Déplacement UX
pixels
pixels
pixels
Déplacement UX
pixels
Sans correction
Sans correction
Avec correction
Avec correction
Étape 10
Étape 1
3072x2207 pixels
Pierre Arnaud

## Slide 25
Imperfections
Correction Drift
Mécanique
Impacts des défauts de balayage ?
Maxime Mollens
Eyy :
Eyy :
Champ de déformation dans la direction y
Image référence et Image 0,2% de déformation
Champ de déformation dans la direction y
Image référence et Image 4% de déformation
Pas de correction des défauts de balayage

## Slide 26
Imperfections
Correction Drift
Mécanique
9
Guillaume Protin
Limite de l’hypothèse de base
Sans correction
Avec correction

## Slide 27
Imperfections
Correction Drift
Mécanique
9
Guillaume Protin
Sans correction
Avec correction
Déformation : 0,06%

## Slide 28
Imperfections
Correction Drift
Mécanique
Guillaume Protin
Déformation : 6%
Pas de correction des défauts de balayage

## Slide 29: Conclusion
Mise en évidence de défauts de balayage
Proposition d’une correction simple, rapide et efficace
  Exemples de cas en mécanique des matériaux
Corrections plus complexe possible
  Changement des hypothèses
Ne pas hésiter à nous contacter
Image idéale pour le post-traitement :
Données bruts et Maximum d’informations