TD CRYO : observation de matière molle en cryo-microscopie

(durée 1h30)

Coordinateurs : Philippe LEGROS 1, Michel MARTINEAU 2

[1] philippe.legros@u-bordeaux.fr, PLACAMAT, 87 av. du Dr Albert Schweitzer 33608 Pessac

[2] michel.martineau@u-bordeaux.fr, PLACAMAT, 87 av. du Dr Albert Schweitzer 33608 Pessac

Résumé :

Au cours de ce TD nous allons montrer comment observer de la matière molle (nous avons choisi  le yaourt) en Meb-Cryo.

# Objectif du TD.

## Description :

Observation de matière molle en microscopie électronique à balayage et visualisation de leurs structures internes.

## Acquis.

A l’issue de ce TD les stagiaires auront eu un aperçu des possibilités que donne la microscopie cryogénique pour l’observation de la structure interne d’échantillons mous/liquides non observables en microscopie classique ou environnementale.

# Partie descriptive du TD.

Nous allons faire une description du Meb, du système cryogénique et du principe de la préparation de l’échantillon y compris le coté sublimation.

# Partie expérimentale du TD.

- Prélèvement de l’échantillon suivi de son dépôt sur le porte-échantillon,

- Congélation dans l’azote liquide, mise sous vide de l’échantillon dans la canne de transfert,

- Transfert dans la chambre de préparation du MEB,

- Cryofracture de l’échantillon,

- Sublimation si besoin,

- Métallisation Au/Pd,

- Insertion dans la chambre,

- Observation à – 180° C.