TDX-21 : Découverte de l’analyse par cathodoluminescence optique et cathodoluminescence spectrale dans le MEB (durée 1h30)

Coordinateurs : Yannick Lefrais 1, Nadia Cantin 2

[1] yannick.lefrais@u-bordeaux-montaigne.fr

IRAMAT-CRP2A, Maison de l’Archéologie, Esplanade des Antilles 33600 PESSAC

(Tram ligne B direction PESSAC, arrêt Montaigne-Montesquieu ou Unitec)

[2] nadia.cantin@u-bordeaux-montaigne.fr

IRAMAT-CRP2A

Résumé : Découverte de l’analyse par cathodoluminescence optique et cathodoluminescence spectrale dans le MEB.

# Objectif du TD.

## Description.

L’objectif de ce TP est de faire découvrir cette technique ancienne mais peu courante dans les les laboratoire de recherche et qui semble susciter un intérêt nouveau.

Elle peut permettre par exemple :

- De localiser rapidement des défauts ponctuels (lacunes, atomes interstitiels ou de substitution) à l’état de traces.

- De distinguer facilement, pour un œil expert, les différents matériaux constitutifs d’un échantillon géologique (roches, céramiques archéologiques...)

## Acquis.

# Partie descriptive du TD.

- Rappel rapide des transitions radiatives liées aux défauts dans la structure de bande des matériaux intervenant dans la cathodoluminescence.

- Description des appareillages existant au laboratoire.

- Description des autres appareillages existant sur le marché.

- Observations et acquisition des données : images en cathodoluminescence à la loupe binoculaire et spectres au MEB.

- Réflexion et discussion sur les résultats obtenus.

# Partie expérimentale du TD.

- Deux échantillons de céramiques archéologiques seront observés et analysés en parallèle en cathodoluminescence optique et spectrale au MEB.

- Possibilité d’acquisition simultanée du spectre EDS au MEB.

- Déconvolution des spectres obtenus.