## Feuil1
Ecole d'été GNMEBA 2017
Liste des instruments
|  |  | MEB | [8 empty] | Spectromètre EDS |  |  |  | Spectromètre WDS |  |  |  | Microsonde de castaing |  |  |  |  | EBSD |  | Autres accessoires |  |  |  | TD niveau 1 |  |  | TD niveau 2 |  |  | TD au choix
n° | Laboratoire | responsable | marque | type | FEG | W | LaB6 | LV | ESEM | SE | BSE | marque | type | SDD | SiLi | marque | type | FEG | W | marque | type | nb spectro | FEG | W | marque | type |  |  |  |  | TD | manipulateur | moniteur | TD | manipulateur | moniteur | TD | manipulateur | moniteur
1 | Bureau Veritas | François GAL | FEI | quanta 650 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Edax 30mm2 |  | 1 | [10 empty] | Edax |  | plasma cleaner |  |  |  |  | François Gal |  |  | François Gal
2 | Bureau Veritas | VOLCKAERT Philippe | [17 empty] | Cameca | SX100 | 5 |  | 1 |  |  | stratagem | Se | BSE | absorbé |  |  |  |  | VOLCKAERT Ph. |  |  | VOLCKAERT Ph.
3 | Institut d'Ingénierie et de Mécanique de Bordeaux. | Anguy Yannick Gaboriau Cécile | FEI | Quanta 250 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Edax |  | 1 |  | Edax | TEXS | 1 | [8 empty] | GSED- GAD-LFD | platine peltier | platine chauffante | métalliseur |  | Anguy Yannick Gaboriau Cécile |  |  | Anguy Yannick Gaboriau Cécile |  |  | Anguy Yannick Gaboriau Cécile
4 | SERMA Technologies 14, rue Galilée 33600 Pessac | TRIAS Daniel | Zeiss | 1550 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | ? |  | 1 | [12 empty] | métalliseur
5 | SERMA Technologies 14, rue Galilée 33600 Pessac | TRIAS Daniel | Zeiss | 1530 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | ? |  | 1 | [12 empty] | platine eucentrique
6 | LCTS | Julien Danet | FEI | quanta400F | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [11 empty] | platine traction Deben 5kN | platine chauffante 1500°C | métalliseur EMSCOPE | Cross polisher jeol
7 | LCTS | Julien Danet, Muriel Alrivie | Hitachi | S4500 | 1 |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | métalliseur EMSCOPE | Cross polisher jeol
8 | Placamat | Philippe Legros, Michel Martineau | Jeol | 6700F | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | ? |  |  | 1 | [11 empty] | Cryo Gatan | métalliseur jeol
9 | Placamat | Philippe Legros, Michel Martineau | Zeiss | EVO50 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | ? |  | 1 | [12 empty] | métalliseur jeol
10 | ICMCB – Institut de chimie de la matière condensée de Bordeaux | VEILLERE Amélie, AUBERT Guillaume | Tescan | Vega |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | [12 empty] | logiciel EDS Team
11 | ICMCB – Institut de chimie de la matière condensée de Bordeaux | Teule-Gay Lionel, Buffiere Sonia | Jeol | 6360A |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | métalliseur Au
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
|  |  | MEB |  | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 |  |  | spectromètres EDS |  | 7 | 3 | spectromètres WDS |  | 1 | 0 | Microsonde de castaing |  |  | 0 | 1
Autres microscopes |  |  | MEB | [8 empty] | Spectromètre EDS |  |  |  | Spectromètre WDS |  |  |  | Microsonde de castaing |  |  |  |  | EBSD |  | Autres accessoires |  |  |  | TD niveau 1 |  |  | TD niveau 2 |  |  | TD au choix
n° | Laboratoire | responsable | marque | type | FEG | W | LaB6 | LV | ESEM | SE | BSE | marque | type | SDD | SiLi | marque | type | FEG | W | marque | type | nb spectro | FEG | W | marque | type |  |  |  |  | TD | manipulateur | moniteur | TD | manipulateur | moniteur | TD | manipulateur | moniteur
1 | BIC | Isabelle Svahn | FEI | quanta 200 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | ? | ? | 1 | [12 empty] | platine peltier | detec. ESEM | métalliseur
2
3
TD au choix
Autres Instruments |  |  | Instrument |  | marque |  |  | type |  |  |  | TD |  | manipulateur |  |  |  | moniteur
1 | BIC | LACOMME Sabrina | TEM |  | FEI |  |  | tecnai 12 | [5 empty] | LACOMME Sabrina
2 | Institut d'Ingénierie et de Mécanique de Bordeaux. | Anguy Yannick Gaboriau Cécile | spectromètre Raman |  | Renishaw |  |  | INVIA / SEMSCA | [5 empty] | Anguy Yannick Gaboriau Cécile
3
4
5
6
7
8