## Slide 1
EDS : 4
WDS : 2 (+1)
EDS & WDS : 7
MEB : 1 (+1)
Paramètres d’analyse
EBSD :  (1)
Liste des fiches relues :
14 fiches relues
+ 2 fiches en cours
+ 1 fiche EBSD travaillée
DB-1
MEC-1
FB-1
AJ-1
En cours
En cours
JR-1
JR-2
JR-3
JR-4
JR-5
JR-6
SP-1
GW-1
GW-2
PJ-1
SP-2
FLO-1
Bilan des fiches pédagogiques
au 31/12/2020
https://cloud.mines-paristech.fr/index.php/s/YwFqXrRRjyKwWMM
s@ge2018

## Slide 2
Du Quali au Quanti…
Analyse EDS & WDS : analyse ponctuelle
EDS - Détecteur:
Nature : Si(Li), SDD…
Résolution spectrale
Efficacité de détection
Artefact liés au détecteur (Tail, Shelf)
Calibration du détecteur
Acquisition
Choix des conditions d’analyses:
Distance de travail EDS
Distance de travail WDS
Tension de travail
Courant de sonde
Temps de comptage
La gamme énergétique d’acquisition du spectre
WDS - Détecteur:
Nature :
  Xtal ou pseudo-Xtal
  C.P. (gaz P10/Xe)
  Sur MEB
Résolution spectrale
Efficacité de détection
Artefacts:
  liés au détecteur ordres multiples
  Nature du Gaz et détection (Ar vs Xe)…
Analyse qualitative: EDS
Limite de détection
Artefact : pile-up, pic de fuite
Identification des éléments
Convolution et déConvolution
DB-1
(FB-1)
JR-1
SP-1
PJ-1
PJ-1
JR-5
DB-1
DB-1
DB-1
DB-1
DB-1
(DB-1)
(FB-1)
GW-1
Analyse qualitative: WDS
Limite de détection
Artefact : pile-up, pic de fuite
Identification des éléments
(GW-1)
DB-1
(XX-1): mentionné
XX-1: expliqué
GW-2
(GW-2)
(GW-2)
(GW-2)
JR-5
Notion non abordée
Analyse semi-quantitative: EDS
Méthode
Intensités :
  Intégration des pics EDS
  Traitement du Fond Continu EDS
Choix des méthodes de correction : ZAF, P/B-ZAF, F(rz) Bence-Albee
JR-3
JR-1
JR-1
Analyse quantitative: généralités EDS & WDS
Couches minces et stratifiés
Choix des standards d’analyse
Explications des méthodes de correction : ZAF, P/B-ZAF F(rz), B-Albee
SP-2
Analyse quantitative EDS:
Mise en œuvre
Particularités :
EDS en transmission
  Méthode de Cliff-Lorimer
  MEB (TFA, Watanabe DXA, z-facteur)
EDS en pression variable
Analyse quantitative WDS:
Intensités :
  Mesure de l’intensité
  Traitement du Fond Continu WDS
Analyse semi-quantitative WDS : ??
Méthode
JR-2WDS
FLO-1
Divers …
Sources d’erreur liées à l’échantillon:
Dimensions des objets à analyser: Poire d’interaction vs HT(M.C), Form. de Castaing et de Kanava-Okayama
Migration des alcalins
Echantillons isolants
Echantillons magnétiques
(FB-1)
(FB-1)
(FB-1)
(JR-3)
(AJ-1)
Incertitudes (intervalle de confiance)
Limite de détection
Tri de données & Khi-2
Comparaison d’échantillon
JR-5
JR-6
(DB-1)
JR-5
JR-6
A compléter (cf. PV réunion)