Microanalyse X quantitative : quelle fiabilité pour quelle analyse ?
Programme :

1 – Les principes de l’analyse quantitative (JR) :

Comment effectuer une bonne analyse quantitative ? Choix des paramètres analytiques, sonde focalisée ou défocalisée, fixe ou balayage ?

Rappels sur les méthodes de quantification :

· courbes d’étalonnage

· méthode ZAF

· procédures PhiRoz

2 – Les sources d’erreurs et d’incertitudes (C. Merlet, Univ Mtpelier)

Revue non exhaustive de toutes les sources d’erreur (Instrument, échantillon, paramètres etc.)

3 – Les sources d’erreurs sur les paramètres fondamentaux (M.C. Lepy, CEA ?)

[image: image1.wmf]ò

¥

a

r

cr

-

r

f

p

W

+

w

=

0

j

CK

j

0

j

A

0

A

0

j

A

z

d

)

z

exp(

)

z

(

)

E

(

D

4

Z

)

C

1

(

)

E

(

Q

A

N

C

)

E

(

I


Q, , CCK, Z, 
4 – Applications : quelques exemples d’erreurs liés aux coefficients d’absorption

Voir fichier « coef_abs.pdf »
5 – EDS : cas de l’analyse sans témoin, estimation et incertitudes (D. Boivin, ONERA)

6 – Résolution spatiale de la microanalyse


Influence de la tension d’accélération, du rayonnement X et de l’absorption,


Conséquences (voir dans « artefacts.pdf »)

7 – Analyse des rayonnements de faible énergie : possibilités de quantification (Ph Jonnard)

8 – Application : comparaison entre une analyse sur échantillon massif, en MEB-STEM et en STEM hte énergie sur lame mince (L. Legras, EDF ?)

9 - Microanalyse X sous pression contrôlée : possibilités et limites (L. Khouchaf, Ch. Mathieu, M. Repoux)

10 – Sources d’erreurs liées à l’échantillon : homogénéité, planéité, conductibilité, rugosité…

11 – cas des échantillons stratifiés : méthode et limites

12 – Microanalyse X sur échantillons isolants (J. Cazaux)

13 – Traitement statistique des données (voir fichier stat.pdf)

14 – Contrôle et calibration en EDS et WDS

15 – Les normes en analyse quantitative (F. Grillon)

16 – Applications : l’échantillon test
� EMBED Equation.3  ���











[image: image2.wmf]ò

¥

a

r

cr

-

r

f

p

W

+

w

=

0

j

CK

j

0

j

A

0

A

0

j

A

z

d

)

z

exp(

)

z

(

)

E

(

D

4

Z

)

C

1

(

)

E

(

Q

A

N

C

)

E

(

I

_1302677125.unknown

