ECHANTILLON TEST 2020

Si vous disposez de plusieurs MEB ou spectromètres, remplir cette fiche pour chaque instrument

Informations générales :

Raison sociale de l’entreprise (laboratoire) :

Ville :	Code postal :

Adresse mail de contact :

Conditions :

1 – Les analyses se feront à 15 kV ; si possible on effectuera en plus des analyses à plus faible tension (5 kV)

2 – Le calcul de la teneur en oxygène se fera par stœchiométrie ; si possible on effectuera en plus l’analyse directe de l’oxygène (« réelle ») afin de pouvoir comparer les 2 résultats.

FICHE DE RESULTATS : Echantillon / Appareillage

Instruments

MEB

Marque :	Modèle : 	Canon :  W ☐      LaB6 ☐    Schottky ☐    FEG ☐

Chambre : haut vide ☐	PC ☐

Spectromètres

EDS :

Marque :	Modèle : 	Si(Li) ☐        Ge ☐        SDD ☐

Résolution à mesurer (si possible) (eV) :   Mn Ka :                      F Ka : 	C K :

Fenêtre :     Polymère ☐      BN ☐        Si3N4 ☐        autre ☐ laquelle :	ne sait pas ☐

WDS sur MEB (couplage EDS) :

Marque :	Modèle :

Cercle de Rowland ☐                   à faisceaux parallèles ☐

Microsonde

Marque :	Modèle : 	Canon :  W ☐      LaB6 ☐    Schottky ☐

Autres techniques : voir en fin de document

Type d’analyse :

- Avec témoins réels	☐

- Avec témoins « bibliothèque » (« cachés »)☐

- Avec spectres fournis par le constructeur : ☐     avec spectres « utilisateur » : ☐

- Sans témoin : ☐

- Ne sait pas : ☐

Analyse en sonde focalisée ponctuelle : ☐

Analyse en sonde défocalisée : ☐	diamètre (si mesurable) :

Analyse en sonde focalisée balayée : ☐      X (µm) : 	Y (µm) :

Analyse de l’oxygène :      réelle ☐    calculée par stœchiométrie ☐

Dans le cas de l’analyse par stœchiométrie préciser la formule chimique utilisée (ex SiO2, Al2O3…) :

| Elément | Stœchiométrie |
| --- | --- |

Modèle de correction :

ZAF : ☐  	PBZAF ☐	(z) : ☐	modèle : 	ne sait pas : ☐

Soustraction du fond continu en EDS :

Par modélisation du fond : ☐  	Par filtre numérique : ☐

Autre : ☐	lequel : 	ne sait pas : ☐

Préparation de l’échantillon :

Métallisation :   non ☐      oui ☐	Nature du dépôt : 	épaisseur (si connue en nm) :

En cas de métallisation, est-elle corrigée dans le logiciel ?     non ☐         oui ☐

Analyses EDS : conditions d’analyse de l’échantillon

Tension d’accélération (kV) :

Intensité du faisceau (si disponible en nA) :

Temps mort (%) :

Temps d’acquisition par spectre :

Nombre de « comptages » (spectres) :

Cas particulier des microscopes à chambre à pression contrôlée (PC) :

- Nature du gaz :

- Pression :

Données analytiques (en cas d’analyse avec témoins, réels ou enregistrés, indiquez-les) :

| Élément | Témoin | Raie analysée | Intensité moyenne (cps/s) |
| --- | --- | --- | --- |

Remarque : le nombre de lignes ne correspond pas forcément au nombre d’élément !

Fournir un spectre EDS

Tableau(x) des mesures :  joindre le fichier EXCEL ou compatible (LibreOffice…)

Analyses couplées EDS/WDS : Conditions d’analyse de l’échantillon

Tension d’accélération (kV) :

Intensité du faisceau (si disponible en nA) :

Temps mort (%) :

Temps d’acquisition par spectre (ou par comptage) :

Nombre de « comptages » (spectres EDS, comptages WDS) :

Pour l’analyse en WDS indiquez le mode du PHA utilisé :

Mode intégral ☐     Mode différentiel  ☐     Adapté à l’élément  ☐    ne sait pas ☐

Cas particulier des microscopes à chambre à pression contrôlée (PC) :

- Nature du gaz :

- Pression :

Données analytiques (Indiquez la nature des témoins, réels ou enregistrés, utilisés ainsi que le spectromètre utilisé pour chaque élément et pour le WDS la nature du cristal monochromateur) :

| Élément | Témoin | Raie analysée | EDS | WDS | Cristal | Intensité moyenne (cps/s) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Fournir un spectre EDS et pour chaque cristal un spectre WDS

Tableau(x) des mesures :  joindre le fichier EXCEL ou compatible (LibreOffice…)

Analyses Microsonde (WDS) : Conditions d’analyse de l’échantillon

Tension d’accélération (kV) :

Intensité du faisceau (si disponible en nA) :	          Temps mort (si imposé) :

Pour chaque élément indiquez le mode PHA :   Mode intégral ou mode différentiel (dans ce cas indiquez la largeur de la fenêtre en volt)

| Elément | Témoin | Raie analysée | Cristal | Intégral | PHA Diff. | Fenêtre | Temps d’acquisition | Intensité Moyenne (cps/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Le nombre de comptage est à ajuster en fonction de vos possibilités (pour améliorer la statistique).

Vous pouvez naturellement augmenter ou diminuer le nombre d’éléments et le nombre de comptages.

Fournir un spectre WDS pour chaque cristal

Tableau(x) des mesures :  joindre le fichier EXCEL ou compatible (LibreOffice…)

Autres techniques : Conditions d’analyse de l’échantillon

Nature de la technique :

Marque :	Modèle :

Conditions analytiques :

Fournir spectres ou autres documents caractéristiques de la technique